	名       称
	规格型号
	数量
	品牌

	CPU 6ES7214-1HG40-0XB0
	1214DC/DC/DC
	3
	西门子

	存储卡6ES7954-8LC04-0AA0
	4M
	3
	西门子

	模块6ES7 231-5ND32-0XB0
	SM 1231 A14X16位
	2
	西门子

	模块6ES7223-1PL32-0XB0
	16DI/16DO
	8
	西门子

	模块6ES7221-1BH32-0XB0
	16入
	4
	西门子

	交换机6GK5008-0BA10-1AB2
	SCALANCE X008
	3
	西门子

	触摸屏6AV2128-3QB06-0AX1
	MTP1500 精智版
	1
	西门子

	软启动器 3RW3027-1BB04
	24V
	3
	西门子

	BOP面板6SL3255-0AA00-4CA1
	BOP-2
	8
	西门子

	控制单元6SL3244-0BB12-1FA0
	CU240E-2PN
	8
	西门子

	变频器6SL3210-1PE22-7UL0
	AC380V/11KW
	5
	西门子

	变频器6SL3210-1PE23-3UL0
	AC380V/15KW
	3
	西门子

	接口模块6ES7155-6AU00-0DNO
	IM 155-6 PN HS
	3
	西门子

	总线适配器6ES7193-6AF00-0AAC
	2xRJ45
	3
	西门子

	输入模块6ES7 131-6BH00-0BA0
	16入
	3
	西门子

	输出模块6ES7 132-6BH00-0BA0
	16出
	3
	西门子

	直插端子6ES7193-68P00-0DA0
	单独馈电端子
	6
	西门子




